园艺学院实验室开放管理制度

为保证实验室教学、科研工作的顺利进行, 合理安全使用实验室及仪器设备与药品耗材等实验室资源, 确保实验室对各专业、各层次学生的实验教学、各类科学研究、技术开发与社会服务的正常开放，特制定本管理制度，供大家遵照执行。

一 、 实验室使用制度

1．实验课程教学工作流程：

按教学计划，实验教师开学第一周填好本学期实验项目卡

↓

实验室根据实验教学进程做好场地、设备、低耗、药剂等准备

↓

实验教师检查实验准备情况，并做好实验分组

↓

实验教师指导学生实验和讲解注意事项

↓

实验结束后实验教师填好实验教学运行记录，仪器设备使用登记本，学生清理场地、整理仪器和药品、关好门窗水电，经实验教师检查后方可离去

2. 实验课开设  实验室按照实验教学计划开设实验课内容，若需更改或新增实验课程内容，需提出书面报告，经教学副院长审核同意后方可开设。实验课若需调整开课时间，需提前一周办理相关调课手续，并将存根交至实践教学中心办公室。

3. 实验准备  实验室根据实验课程教师填写实验项目卡和课表按时准备实验，实验材料及药品原则上由相关实验人员负责，但专业性较强实验材料由相关实验教师等同准备（教学实习准备则由实验教师及学生等同准备）

4. 实验过程  学生在实验过程中应严格遵守实验纪律，认真操作，不得擅自离开实验室和串台。严禁在实验室内用餐，随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹，合理安排时间，按时做完实验。 实验时，严格遵守操作规程，正确使用仪器设备，仔细观察实验现象,听从教师指导，执行各项安全规则。如发生意外事故，应立即报告指导教师处理。

5. 实验室用房管理  实验室所有用房原则上由相关实验人员管理负责开、关门等，严禁他人私自配制实验室钥匙，如发现私配钥匙将取消其申请使用教室资格，6个月内不得申请使用教室。因特殊情况需借用实验室，请提前1-3日在工作时间提交书面申请并报经实验室主任同意，办理相关登记手续，填写责任书后，方可借用。

6.实验室经费  计划内实验课程开设所有的实验材料及药品费用一般由实验室保证正常开支，经费较多的实验项目需根据经费等具体情况学院分管领导审批确定。

二 、实验分析及相关功能室使用制度

1. 功能室的开放  分析室及精密仪器等功能室原则上用于本科生分析实验教学任及毕业论文试验研究，在保证此类教学同时，可面向自考生、研究生及教师开放，接纳其实验教学与试验研究工作。但如遇冲突，原则上优先保证本科生课程教学使用。

2.入室申请  （1）进入实验室的实验和研究人员，需先提出申请，认真填写入室登记表，学习完智慧湘农—实验室管理学时达标并进行考试合格后，由实验指导老师、实验室相关管理人员和院实验中心主任签字同意，签订实验室安全责任书后（导师为第一安全责任人）方可入室。

3.功能室使用 （1）由于分析室场地和仪器设备有限，进入分析室原则上按照办理入室时间先后排队安排。为保证实验室的充分利用，原则上本科生论文占用实验室资源时间不超过3个月，研究生不超过6个月。（2） 进入实验室的所有人员要遵守实验室规章制度，保持实验室整洁，不许做与实验无关的事情。严禁在实验室内用餐，严禁随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹。离开分析室前必须打扫卫生，清洗器皿，整理仪器，清点器材，检查好电器设施、关好水龙头及门窗，杜绝安全事故。（3）每天进入试验的人员必须填写“实验室开放记录”, 使用仪器必须填好“仪器设备使用登记本”、“贵重仪器使用登记本”等，严格按仪器操作规程进行操作。加热、烘干、蒸馏所用仪器的电源、导线要经常检查。加热加压过程中需专人看管，以防发生火灾或爆炸事故。实验过程中，对产生有毒气体的操作，必须在通风柜内进行。使用腐蚀性试剂时，要戴防护手套操作。禁止对易燃易挥发性有机试剂直接加热。对人体有害的放射物质、强病毒（菌）种和生物制品，要专处存放，专人管理，其废弃物必须事先经过严格处理（4）每星期五下午实验管理人员组织试验学生整理分析室及相关实验室并进行安全检查。

4.费用   经导师签字认可的清单借用仪器设备，药品及玻璃器皿指导老师自备。仪器设备不论是使用或借用，出现故障或损坏必须及时向管理员说明，以便随时登记维修，并与实验室主任研究处理办法。因人为或操作不当造成的损坏应负责维修或承担维修费用。丢失造成的损失，参照学校有关规定照价赔偿。

三、仪器设备的使用、借领与维修

1. 使用  首先须征得管理人员的同意，接受实验教师的检查、指导及监督，并按有关操作规程使用，及时作好记录备查。如发现问题，应及时报告。使用完后，应关闭电源，做好清洁工作，设备恢复原样。

2. 借领  （1）实验室仪器设备一般不得外借，如有特殊情况，需借出（仅限教师），须征得实验室主任根据实验室仪器情况审批（原则上保证本科实验教学），并办理仪器借出手续方可。（2）仪器设备所附说明书、所有配件要保管好，若发生丢失和损坏，均由借领人负责出资赔偿和维修，另消耗材料需自备或购买。（3）借用完毕后，应及时办理归还清帐手续。

导师负责人为第一责任人。

3. 维修 原则上学院维修费中开销，不足部分由学院根据根据使用情况统筹处理。

本制度自公布之日起开始执行。进入实验室的所有人员均须严格遵守、执行。违者实验室将视情况予以批评教育，中止使用及其处以罚款。对损坏仪器设备、器材者，将按规定赔偿损失。对违反本制度和有关规则所造成的事故和损失，将追究当事人的责任，并视情节给以严肃处理。

湖南农业大学园艺学院