实验室安全责任书

为保证实验室的正常运行，杜绝事故的发生，凡需进入实验室进行试验的所有人员，均需向实验室主任申请，接受安全知识学习，通过安全知识测试合格后，签定本责任书，经使用人对实验室水电等情况检查后，方可使用。

1．进入实验室内的所有人员均要遵守实验室规章制度．保持实验室整洁，离开实验室前必须检查好电器设施、水龙头及门窗，搞好卫生，并按规定进行有关登记。如发现违反规定，实验室管理人员将进行批评教育，中止借用，且赔偿造成的损失。

2．使用人不得将钥匙转(交)借给学生，更不得复制实验室钥匙。

3、实验过程中，对产生有毒气体的操作，必须在通风柜内进行，使用腐蚀性试剂时，要戴防护手套操作。

4、严禁将实验用过的强腐蚀性、剧毒性废液倒入水池内，应倒入专设的污水桶内，并妥善处理。

5、禁止在实验室内用电炉取暖。

6、禁止在实验分析室内吃早餐或其它食物。

7、对造成重大水电责任事故者，应立即查清事故原因，及时排除故障，清理现场，尽量减轻事故程度，并将事故及时报告业务主管部门，其责任由借用人承担。

8、本责任书一式二份，实验室与使用人各持一份。责任书经双方签字后生效，使用完毕办理归还手续后，本责任书自行解除。

使用责任人签字：            专业：         班级：

导师签字  :                实验室管理人员签字：

年   月   日

湖南农业大学园艺园林实践中心

实验室安全知识测试题

姓名       专业      班级                     年   月   日

- 判断题：（对的打“√”号，错的打“×”号，错的要说明错在哪里）

- 实验室使用人不得将借用钥匙转借（交）给其他学生，更不得复制实验室钥匙。（         ）

- 实验过程中，对产生有毒气体的操作，必须在通风柜内进行，使用腐蚀性试剂时，要戴防护手套操作。（         ）

- 冬天可以在实验室内用电炉取暖。（         ）

- 可以在实验分析室吃早餐或其它食物。（         ）

- 实验用过的强腐蚀性、剧毒性废液不能倒入水池内，应倒入专用的污水桶内，并妥善处理。（         ）

- 强酸或强碱废液，应先稀释，再倒入水槽，然后用自来水冲洗水槽及下水道。（         ）

7、碱金属、氢化钾、氢化钠、电石和锌粉等，当遇水后即发生剧烈的化学反应，放出可燃性气体，同时释放出大量的热，极易引起爆炸。（         ）

8、锑粉、铍粉、金属铊等起火不得用水灭。（         ）

9、有毒化学物品，禁止使用泡沫灭火器灭火，可用CO2灭火器灭火。（         ）

10、干石灰或浓硫酸烧伤时，不得先用水冲洗。因它们遇水反而放出大量的热，会加重伤势。（         ）

11、使用烘箱时，烘含大量低沸点溶剂的物料，容易使烘箱爆炸。（         ）

12、 使用电器设备（如烘箱、恒温水浴、离心机、电炉等）时，严防触电；绝不可用湿手或在眼睛旁视时开关电闸和电器开关。检查电器设备是否漏电应用试电笔或手背触及仪器表面。凡是漏电的仪器，一律不能使用。（         ）

15、实验完毕，要关闭设备的电源、关好门窗、水龙头，整理好仪器设备，并打扫卫生。（         ）

- 多项选择题：

1、我国目前通用的火警电话是（     ）
A、122 B、119 C、110 D、120

2、汽油、乙醚、甲苯、丙酮等有机溶剂着火时，应采用的灭火方法是：（     ）

A、石棉布    B、土      C、水

3、水遇浓酸放出大量的热，使得酸液飞溅，有喷伤人的危险。下列哪种稀释浓酸的方法是正确的。（      ）

A、水倒入浓酸中        B、浓酸倒入水中

4、如试剂溅入眼内，正确处理方法是：（      ）
A、立即睁大眼睛，用流动清水反复冲洗

B、若是固体化学物质落入眼内，应及时取出；若是碎玻璃，应先用镊子移去碎块，或在盆里用水洗，切勿用手揉动
C、冲洗完毕，盖上干净的纱布，速送去医院眼科，并切记不要紧闭双眼，不要用手使劲揉眼睛

5、正确使用干燥箱的方法是：（      ）

A、干燥箱本体要接地          B、干燥油质物品时，要将油滴尽后再进行干燥

C、干燥过程中要有专人看管     D、干燥过程中不需专人看管